Wasseranschluss - Gesuch

Gesuchsteller:

Grundeigentümer:

Projektverfasser:

Ansprechperson:	     	Tel. Nr:

Bau-Objekt:

Strasse / Nr.:	     	GB Nr.:

Das vorliegende Gesuch ist vom Bauherrn / Projektverfasser vollständig (Vorder- und Rückseite) auszufüllen und unterschrieben mit den folgenden Beilagen dem Baugesuch beizulegen:

• Situationsplan 1 : 500 oder 1 : 1000	1 Exemplar

• Gebäudegrundrisse mit koloriert eingezeichneten Anschlüssen	1 Exemplar

Technische Vorschriften zum Einbau des Wasserzählers

- Der Wasserzähler wird zu Lasten der Gemeinde durch den Brunnenmeister geliefert und

unterhalten.

- Der Einbau und das Plombieren sind Sache des Brunnenmeisters.

- Wird nur Niederdruck-, Quell- oder Regenwasser bezogen und in die Kanalisation eingeleitet, ist zur Ermittlung des in der Liegenschaft verbrauchten Wassers druckseitig ein Wasserzähler einzubauen.

- Der Wasserzähler muss an gut zugänglicher Stelle montiert werden können. Der Standort wird zwischen Brunnenmeister, konzessioniertem Unternehmer und Architekt oder

Abonnent/Abonnentin abgesprochen.

Technische Angaben zum Wasser-Hausanschluss

- Der Hausanschlusswert richtet sich nach den Installierten Belastungswerten gemäss den

Leitsätzen für die Erstellung von Wasserinstallationen des SVGW bei einem Volumenstrom von 6 Liter in der Minute.

- Bei der Bestimmung der installierten Belastungswerte gilt zu beachten, dass jeder Warm- und Kaltwasseranschluss getrennt, mit je einem Belastungswert berechnet wird.

Rechnungsadresse (wenn nicht identisch mit dem Gesuchsteller)

Die Erstellung der Hausanschlussleitung wir durch die beauftragte Unternehmung an

folgende Adresse verrechnet:

Name:	     		Vorname:

Strasse:	     		PLZ/Ort:

Angaben der Belastungswerte:

| Volumenstrom pro Anschluss l / min | Verwendungszweck Anschlüsse DN 15 ½" | Anzahl installierte Anschlüsse | Total Anschlüsse |  | Belastungs- wert LU | Total Belastungs- Werte LU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LU kalt |  | LU warm |  |  |  | neu | bestehend |
| 6 | Handwaschbecken |  | + |  | = | x | 1 | = | = |
| 6 | Waschrinne |  | + |  | = | x | 1 | = | = |
| 6 | Waschtisch |  | + |  | = | x | 1 | = | = |
| 6 | Bidet |  | + | ---- | = | x | 1 | = | = |
| 6 | Spülkasten |  | + | ---- | = | x | 1 | = | = |
| 6 | Getränkeautomat |  | + |  | = | x | 1 | = | = |
| 6 | Coiffeurbrause |  | + |  | = | x | 1 | = | = |
| 6 | Haushalt Geschirrspüler |  | + | ---- | = | x | 1 | = | = |
| 12 | Spülbecken für Haushalt |  | + |  | = | x | 2 | = | = |
| 12 | Ausgussbecken |  | + |  | = | x | 2 | = | = |
| 12 | Waschtrog |  | + |  | = | x | 2 | = | = |
| 12 | Dusche |  | + |  | = | x | 2 | = | = |
| 12 | Stand- oder Wandausguss |  | + |  | = | x | 2 | = | = |
| 12 | Waschautomat |  | + | ---- | = | x | 2 | = | = |
| 18 | Spülbecken für Gewerbe |  | + |  | = | x | 3 | = | = |
| 18 | Badewanne |  | + |  | = | x | 3 | = | = |
| 18 | autom. Urinoirspülung |  | + | ---- | = | x | 3 | = | = |
| 18 | Geschirrbrause |  | + |  | = | x | 3 | = | = |
| 30 | Garten- od. Garagehahnen |  | + | ---- | = | x | 5 | = | = |
| Volumenstrom pro Anschluss l / min | Verwendungszweck Anschlüsse DN 15 ½" | Anzahl installierte Anschlüsse | Total Anschlüsse |  | Belastungs- wert LU | Total Belastungs- Werte LU |
|  |  | LU kalt |  | LU warm |  |  |  | neu | bestehend |
| 48 | Spülbecken für Gewerbe |  | + |  | = | x |  | = | = |
| 48 | Badewanne |  | + |  | = | x | 8 | = | = |
| 48 | Dusche |  | + |  | = | x | 8 | = | = |
| 48 | Garten- od. Garagehahnen |  | + |  | = | x | 8 | = | = |
| Total Belastungswerte |  | + |  | = |  |  | = | = |

Datum:

Unterschriften

Der Gesuchsteller:	     	Der Projektverfasser: