Versickerungsgesuch

Gesuchsteller	…………………………….…………………………………...............................

Grundeigentümer	…………………………….…………………………………...............................

Projektverfasser	…………………………….…………………………………...............................

Ansprechperson	……………………………………………………	Tel.-Nr.	………...…………

Bau-Objekt	…………………………….…………………………………...............................

Strasse Nr.	……………………………………………………	Tel.-Nr.	………...…………

Das vorliegende Versickerungsgesuch ist ausgefüllt zusammen mit folgenden Beilagen in

3–facher Ausführung einzureichen:

- Situation 1:200 oder 1:500 mit Angabe zu den Flächen, welche versickert werden sollen. Bei der Flächenberechnung für die verwendeten unbeschichteten Metallinstallationen und
–eindeckungen (z.B. Kupfer, Zink, Zinn und Blei) sind sämtliche Niederschlagskontaktflächen (vertikal und horizontal) wie z.B. Dachfläche, Fassade, Lukarnen, Abdeckungen, Brüstungen, Einfassungen Schrägfenster, Entlüftungskamine etc. zu berücksichtigen.

- Detailpläne 1:50 oder 1:100 mit Regenwasserleitungen (Gefälle / Durchmesser), Schächten, Vorreinigungsanlagen (Absetzbecken, Schlammsammler etc.), Behandlungsanlagen und Standort des Versickerungsbauwerkes mit Angabe der Landeskoordinaten, Vertikalschnitt des Versickerungsbauwerkes mit dazugehörigen Vorreinigungs- und Behandlungsanlagen sowie Angaben über den min. 10-jährigen Hochwasserspiegel.

- Lokale hydrogeologische Angaben (Gewässerschutzbereich, Lage des min. 10-jährigen Hochwasserspiegels, Fliessrichtung des GW, allfällige GW Nutzungen stromabwärts der Versickerungsanlage, Baugrundverhältnisse, Sickerleistung des Untergrundes) sind in einem Kurzbericht aufzuzeigen und zusammenzufassen.

- Die Deckel-, Einlauf-, Sickerleitungs- und Schachtsohlenkoten sowie die EG und Terrain-
koten sind auf den Plänen in müM einzutragen.

- Falls eine Befreiung von der Versickerungspflicht beantragt wird, ist ein entsprechendes geologisches Gutachten beizulegen.

Erläuterungen zum Versickern von nicht verschmutztem Abwasser

Gesetzliche Grundlagen

Nach Art. 7, Abs. 2 des Eidg. Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 ist nicht verschmutztes Abwasser versickern zu lassen. Gemäss § 22 und Anhang II der kantonalen Verordnung über Wasser, Boden und Abfall (VWBA) vom 01. Januar 2010 ist die Einwohnergemeinde für die Bewilligung von Versickerungsanlagen und Einleitungen im Wohn-, Büro- und Landwirtschaftsbereich sowie bei Verkehrswegen wie Geh- und Radwegen, Privatstrassen und Gemeindestrassen zuständig.

Normen, Richtlinien, Empfehlungen und Arbeitshilfen

- Richtlinie „Regenwasserentsorgung“ (neuste Ausgabe) des VSA (www.vsa.ch).

- KBOB Empfehlung 2001/1 „Metalle für Dächer und Fassaden“ vom Bundesamt für Bauten und Logistik (www.kbob.ch).

- Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung, SN 592 000 (neuste Ausgabe) insbesondere Kap. 5.6 und 8 (www.vsa.ch / www.suissetec.ch).

- Merkblatt „Versickerung und Einleitung von nicht verschmutztem Abwasser“ AfU Solothurn (www.afu.so.ch).

- Wegleitung „Gewässerschutz bei der Entwässerung von Verkehrswegen“ vom BAFU (www.bafu.admin.ch).

Technische Grundsätze, Aufsicht, Kontrolle und Kataster

Die technische Ausgestaltung und Dimensionierung der Versickerungsanlagen einschliesslich der erforderlichen Retentions-, Vorreinigungsanlagen und Behandlungsmassnahmen richtet sich nach der VSA-Richtlinie „Regenwasserentsorgung“ und nach der Schweizer-Norm SN 592 000 "Liegenschaftsentwässerung“. Gegebenenfalls ist die Versickerungsfähigkeit des Bodens durch einen Versickerungsversuch nachzuweisen. Die Bauherrschaft hat für diese Belange einen Fachmann beizuziehen.

Bezüglich des Einsatzes von unbeschichteten Metallen wird auf die KBOB Empfehlung 2001/1 „Metalle für Dächer und Fassaden“ verwiesen. Für die Versickerung von Regenwasser von Flächen mit unbeschichteten Metallinstallationen und –eindeckungen (z.B. Kupfer, Zink, Zinn und Blei) > 50 m² ist eine technische Behandlungsmassnahme (künstlicher Adsorber) obligatorisch.

Bei den Versickerungsanlagen ist zu beachten, dass ab Muldensohle bzw. Unterkante Filterschicht bis zum Hochwasserspiegel eine natürliche vertikale Filterschicht von mindestens 1.00 m vorhanden sein muss. Nicht zulässig sind Versickerungen über Schluckbrunnen, d.h. Direkteinleitungen ins Grundwasser. Durch bauliche Massnahmen muss ferner sichergestellt sein, dass die Versickerungsanlagen nicht zweckentfremdet werden können. Das System des Versickerungswassers muss vollständig vom System des Schmutzabwassers getrennt sein. Notüberläufe in Schmutzabwasser- und Mischabwasserkanalisationen sind verboten.

Lage und Art der Versickerung

Koordinaten der vorgesehenen Anlage (X / Y)	……………………………………

Grundstücksfläche (m2)	……………………………………

Nutzungszone (Zonenplan)	……………………………………

Gewässerschutzbereich	Au		Ao		üB

Grundwasserschutzzone	S2		S3		keine

Belasteter Standort / Altlastverdachtsfläche	Ja		Nein

Höchster Grundwasserspiegel (müM)	……………………………………

Art der Versickerungsanlage	……………………………………
(Kieskörper, Schacht, Mulde, Rigole etc.)

Art der Vorreinigung	……………………………………
(Schlammsammler, Schwimmstoffabscheider etc.)

| Entwässerte Flächen (Art, Nutzung) - ………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………… - Glas - unbeschichtete Metallflächen Kupfer Zink Zinn Blei - Pestizidhaltige Materialien/Anstriche/Folien Ja Nein Total | m2 ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… | l/s ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… |
| --- | --- | --- |

Rechnungsadresse  (wenn nicht identisch mit dem Gesuchsteller)

Die Erstellung der Hausanschlussleitung wir durch die beauftragte Unternehmung an folgende Adresse verrechnet:

Name  ………………………………………………	Vorname  ….………………………………………

Strasse  …………………………………………….	PLZ/Ort  ……...……………………………………

Datum  …..…………………………………………..

Unterschriften

Der Gesuchsteller:	Der Projektverfasser:

…………………………………...…..…………..	…………………………..………..………………..